附件1：宜兴陶都科创中心二期不锈钢装饰井盖、线性排水等采购项目数量明细表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 暂估数量 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢装饰井盖 | 2100\*2000\*50mm，  含井座 | 套 | 8 |  |
| 2 | 304不锈钢装饰井盖 | 1500\*1500\*50mm，  含井座 | 套 | 4 |  |
| 3 | 304不锈钢装饰井盖 | 700\*700\*50mm，  含井座 | 套 | 70 |  |
| 4 | 成品树脂盖板 | 200\*500mm | 米 | 2160 |  |
| 5 | 铸铁井盖 | 直径700，QT500-7,400KN荷载，中间印“雨”字 | 套 | 116 | 含高强度聚乙烯防坠网，白色，700直径，绳径6mm |
| 6 | 成品树脂混凝土排水沟 | 内径200\*250mm | 米 | 366 | 含80mm宽\*5mm壁厚304不锈钢拉丝卡条排水格栅 |
| 7 | 304不锈钢拉丝面  排水格栅 | 80mm宽\*5mm壁厚 | 米 | 470 |  |
| 8 | 种植井盖 | 直径700，深度15CM | 套 | 25 |  |